| «Шойнаты » сикт овмöдчöминса администрация |  |  | Администрация сельского поселения «Сторожевск» |
| --- | --- | --- | --- |
| - ШУÖМ |  |  |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| - от 29 сентября 2016 года |  | № 85 |  |
| (Республика Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск) |  |  |  |

Об утверждении программы муниципального образования сельского поселения «Сторожевск» «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» на период до 2030 года

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация муниципального образования сельского поселения «Сторожевск»,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить программу муниципального образования сельского поселения «Сторожевск» «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» на период до 2030 года (далее – Программа) согласно Приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                     Х. Н. Гевейлер

Приложение

к постановлению администрации 
сельского поселения «Сторожевск»

от 29.09.2016 № 85

Муниципальная целевая  программа 
«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» на период до 2030 года»

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для существующего и нового строительства жилого комплекса.

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Сторожевск» на период до 2030 года»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Сторожевск» на период до 2030 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - поручение Президента Российской Федерации от 17.03.2001 года № ПР-701, - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 года № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», - Устав сельского поселения «Сторожевск», - Генерального плана муниципального образования сельского поселения «Сторожевск», утвержденного решением Совета сельского поселения «Сторожевск» от 11.09.2014 № III-22/2 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования сельского поселения «Сторожевск» и Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Сторожевск». |
| Руководитель программы | Глава сельского поселения «Сторожевск» |
| Основные цели и задачи Программы | - Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Сторожевск» - Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Сторожевск» - Повышения качества представляемых коммунальных услуг - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 1-ый этап 2016-2030 гг. |
| Основные направления Программы | - развитие системы водоснабжения; -развитие системы электроснабжения; - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы газоснабжения; - строительство очистных сооружений и централизованной сети водоотведения; - развития системы утилизации твердых коммунальных отходов |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация сельского поселения «Сторожевск» |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, а именно: -общий контроль; -контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Сторожевск»: - Снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологической обстановки сельского поселения; - повышение экологической безопасности в поселении; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг; Утилизация твердых коммунальных отходов: - улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды сельского поселения. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Сторожевск» на период до 2030 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 года № ПР-701, распоряжения Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», Генерального плана муниципального образования сельского поселения «Сторожевск», утвержденного решением Совета сельского поселения «Сторожевск» от 11.09.2014 № III-22/2 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования сельского поселения «Сторожевск» и Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Сторожевск».

Муниципальная целевая программа (далее Программа) определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. электро-, водо-, газоснабжения), объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями сельского поселения «Сторожевск», в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений.

Данная программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения «Сторожевск»  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения «Сторожевск» по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения отвечает интересам жителей сельского поселения «Сторожевск» и позволит:

- формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры т условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электро-, тепло-, водоснабжения, - это проведение работ по замене их на более долговечные   и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем что, сельское поселение «Сторожевск» из-за ограниченных возможностей местного бюджета, не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

- Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь эксплуатации систем водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения;

В настоящей программе определяются сроки проведения мероприятий.

- Характеристика проблемы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

-низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей  организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения «Сторожевск» возможно только путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления Корткеросского района и органов местного самоуправления сельского поселения для привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация программы позволит:

- привлечь средства федерального бюджета, республиканского бюджета и местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением  бюджетных средств и  средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в течение 2016-2030 годов.

- Оценка состояния инженерной инфраструктуры.

5.1. Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения централизованная. Основные питающие сети системы централизованного электроснабжения выполнены по воздушным линиям напряжения 110 кВ по радиальной схеме в одноцепном исполнении.

Все потребители в МО «Сторожевск» имеют централизованное электроснабжение. По категории надёжности электроснабжения основную группу потребителей можно отнести к III категории. Потребители I и II категории обеспечены сетевым резервированием в распределительных сетях 10 кВ. Для обеспечения аварийного питания электроэнергией предприятий и коммунальных служб используются дизельные электростанции.

Существующая схема электроснабжения.

ВЛ-10 кВ от яч.9Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» протяжённостью до с.Сторожевск проводом А-50 – 0,44  км. ВЛ-10 кВ от яч.10Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» протяжённостью до с. Сторожевск проводом А-50– 0,81 км. Количество КТП-10/04 кВ по сельскому поселению «Сторожевск» - 23 шт., суммарной мощностью – 4553 кВА.

Обеспечение двустороннего питания потребителей с целью увеличения надёжности электроснабжения.

5.2. Теплоснабжение

Обеспечение жителей муниципального образования качественными коммунальными услугами – одна из основных задач органов местного самоуправления.

Теплоснабжение производственных зданий, жилых домов, объектов соц.-культ быта в с. Сторожевск осуществляется от котельных, работающих на угле и древесных брикетах. Котельные находятся в собственности Корткеросского филиала ОАО «Коми тепловая компания».

Объектов водозабора, состоящих на балансе Корткеросского филиала ОАО «КТК» в  с. Сторожевск четыре.

Технические характеристики котельных ОАО «Теплосервис»

| Наименование и местонахождение котельной | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Протяжённость тепловых сетей, м | Марка установленных котлов | Год ввода котлов в эксплуатацию | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Квартальная», с.Сторожевск, ул.Совхозная, 108А | 2008 | 3,1 | 1,957 | 8734,0 | КВм-1,8КБ – 2 шт. | 2013 | уголь |
| «Спецшкола», с.Сторожевск, ул.Набережная, 13А | 2008 | 0,69 | 0,231 | 1751,0 | КВр-0,4КБ – 2 шт. | 2008 | уголь, древесные брикеты |
| «Новая школа», с.Сторожевск, ул.Дружбы, 11 | 1997 | 1,62 | 0,672 | 1918,0 | ИжКВр-0,63 – 3 шт. | 2013 | уголь, древесные брикеты |

Анализ расхода топлива и выработка тепловой энергии по котельным

ОАО «Теплосервис» за 2015-2016 г.

| Наименование и местонахождение котельной | Расход топлива, т |  | Выработка тепловой энергии, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Квартальная», с.Сторожевск, ул.Совхозная, 108А | 2805,1 (уголь) | 2515,8 (уголь) | 8853,88 | 7692,17 |
| «Спецшкола», с.Сторожевск, ул.Набережная, 13А | 356,9 (уголь) | 319,2 (уголь); 103,175 (брикеты) | 1080,36 | 1287,54 |
| «Новая школа», с.Сторожевск, ул.Дружбы, 11 | 704,8 (уголь) | 495,5 (уголь); 265,283 (брикеты) | 2194,62 | 2174,99 |

Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к потерям тепловой энергии в магистральных сетях.

Для повышения надёжности и эффективности работы системы теплоснабжения в поселении необходимо проведение мероприятий по модернизации и замене оборудования котельных и тепловых сетей, обеспечению приборного учёта производства тепловой энергии.

В настоящее время оборудование котельных и сети теплоснабжения требуют капитального ремонта. Оборудование большинства котельных морально устарело. Особого внимания заслуживают проблемы внедрения энергосберегающей технологии с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла за счёт высокоэкономичного оборудования и подключение района к системе газоснабжения. Все это обеспечит значительно более низкую себестоимость тепла.

Дальнейшее развитие централизованного теплоснабжения для крупных, сосредоточенных потребителей тепла за счёт реконструкции и модернизации существующих теплоисточников, строительства новых котельных.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений сельского поселения «Сторожевск»:

- модернизация наземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию (например, ППУ скорлупа);

- оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей, так как существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для потребителей, в связи с отсутствием регулирования;

- разработка расчетного эксплуатационного гидравлического режима путем проведения многовариантных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной модели теплосети с заданными гидравлическими характеристиками расчетных участков теплосетей;

- оптимизация температурного графика отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения. В соответствии  с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов рекомендуется произвести замену поврежденных участков теплоизоляции или монтаж при ее отсутствии.

Теплообеспечение рассредоточенных потребителей с небольшими тепловыми нагрузками предлагается от групповых или локальных котельных типа БМК (блокмодульные автоматизированные котельные полной заводской готовности).

1.	Использование мини-ТЭЦ для совместной выработки тепла и электроэнергии (когенерации).

2.	Модернизация существующих и строительство новых котельных с современными котлоагрегатами, высоким КПД и хорошими экологическими показателями для повышения экономичности их работы и качества теплоснабжения потребителей.

3.	Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана) по технологии «труба в трубе» для ликвидации утечек на трубопроводах и устранения потерь на изоляции.

4.	Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учёта тепловой энергии и др.).

5.	Рациональное использование всех видов топлива.

6.	Перевод котельных на более экономичное и экологичное топливо - природный газ и биотопливо.

Значительным стимулом в дальнейшем развитии централизованного теплоснабжения явится газификация района на базе природного газа.

5.3. Газоснабжение

В настоящее время поселение природным сетевым газом не газифицировано. Газоснабжение осуществляется на базе сжиженного углеводородного газа (СУГ). Эксплуатацию объектов систем газоснабжения в районе осуществляет Сыктывкарская межрайонная служба ООО «СГснаб».

| по состоянию на 1 января |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| потребление газа | кг\год | 13062 | 11887 | 9847 |

Развитие газоснабжения

В настоящее время поселение природным сетевым газом не газифицировано. Газоснабжение осуществляется на базе сжиженного углеводородного газа (СУГ). Эксплуатацию объектов систем газоснабжения в районе осуществляет Сыктывкарская межрайонная служба ООО «СГснаб».

Развитие газоснабжение

1.	Оказание поддержки со стороны администрации района, поселения и управляющей компании по прокладке внутрипоселковой сети газопровода до потребителя.

2.	Применение природного газа в котельных.

5.4. Водоснабжение

Система водоснабжения на территории поселения комбинированная (централизованная, децентрализованная).

На территории с децентрализованным водоснабжением водозабор осуществляется из индивидуальных скважин и приусадебных колодцев.

На территории с. Сторожевск  действуют четыре  скважины  водоснабжения. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью артезианских водозаборных скважин.

| Местонахождение и № скважины | Год ввода в эксплуатацию | Водоносный горизонт, интервал залегания, м | Марка насоса | Дебет скважины, м3/сут | Протяжённость сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторожевск, ул.Садовая,783-э | 1972 | 48-55 | ЭЦВ 6-16-140 | 345,6 | 6878,7 |
| Сторожевск, ул.Интернациональная, 1351 – А -э | 2011 | 38-54 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 172,0 |  |
| Сторожевск, 1923 -э | 1988 | 57-60 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 216,0 |  |
| Сторожевск, ул.Советская 14в, 67-э | 1965 | 38-57 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 170,0 |  |

Территория с. Сторожевск полностью обеспечена подземными водными  ресурсами, пригодными для целей водоснабжения. На скважинах при бурении установлены фильтровальные колонны, произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

Ведется очистка поднятой воды на насосной станции второго подъема. Вода проходит очистку через четыре фильтра обезжелезивания, бактерицидная УФ камер (стерилизаторы) и обработка воды химическими реагентами (хлорид натрия). Вода при помощи насоса подается на станцию второго подъема (станция обезжелезивания), далее в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Режим водопотребления характеризуется большой неравномерностью расходов. Непосредственное включение насоса в сеть без башни в условиях сильной неравномерности расхода приводит к неустойчивому режиму работы насоса с недостаточным напором или, наоборот, с малой подачей и чрезмерным давлением. На такие режимы работы и насоса, и сеть водоснабжения не рассчитаны, при этом в сети могут происходить глубокие перепады давления, перебои в подаче воды, резко возрастает потребление электроэнергии.

Включение в сеть водоснабжения водонапорной башни позволяет насосу и потребителям воды действовать по своим графикам, причем насос, всегда работает в расчетном, наиболее выгодном и правильном режиме. Водонапорная башня в системе выполняет различные функции: За счет столбов воды в колонне она поддерживает требуемое практически постоянное статическое давление воды в системе. В результате потребитель получает воду бесперебойно и с постоянным расчетным напором.

Установка автоматики с частично-регулируемыми преобразователями исключает необходимость содержания водонапорной башни. При применение частотных преобразователей на насосных станциях позволяет:

- экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-50%);

- снизить расходы воды, за счет сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал (в среднем на 5%);

- увеличить напор выше обычного в случае необходимости;

- комплексно автоматизировать систему водоснабжения, тем самым снижая фонд заработной платы обслуживающего и дежурного персонала, и исключить влияние «человеческого фактора» на работу системы.

На территории сельского поселения проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения.

Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки на территории, необходимо провести установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

1.	Реконструкция и строительство водозаборных скважин.

2.	Оформление лицензий на бесхозные скважины.

3.	Усиление надзора за санитарным состоянием площадок водозабора.

4.	Замена уличной водопроводной сети, находящейся в аварийном состоянии.

5.	Строительство новых или расширение и реконструкция существующих сетей водоснабжения.

6.    Установка компактных приборов доотчистки воды в детских учреждениях, школах, больницах.

7.	Применение более совершенной арматуры, установка квартирных счётчиков как способ снижения водопотребления.

8.	Обеспечение промышленных предприятий водой из поверхностных источников с использованием оборотного водоснабжения.

5.5. Водоотведение

Водоотведение осуществляется с помощью автономных канализационных систем, Централизованная система водоотведения отсутствует.

Часть системы водоотведения осуществляет сбор стоков в выгребы (септики) с последующим вывозом на рельеф в пониженные места.

С целью повышения экологической безопасности на территории с. Сторожевск планируется строительство очистных сооружений и централизованной сети водоотведения.

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки на территории, необходимо провести:

-	установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности.

Мероприятия по развитию водоотведения:

1.	Проведение анализа состояния систем водоотведения и разработка Программы их модернизации и реконструкции.

2.	Развитие централизованных и децентрализованных (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения, включая реконструкцию очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей.

3.	Строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промпредприятий с максимальным внедрением оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения.

4.	Строительство новых или расширение и реконструкция существующих сетей канализации.

5.6. Захоронение твердых коммунальных отходов.

На территории сельского поселения «Сторожевск» отсутствует объект санкционированного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Вывоз бытовых отходов населением осуществляется ежемесячно специализированными организациями на полигоны складирования ТКО.

6. Перечень основных мероприятий программы.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, строительству, капитальному ремонту;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации, строительству, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из бюджета Республики Коми на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации, строительству, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Правительства Республики Коми и в целях обеспечения качества предоставляемых Жилищно-коммунальных услуг;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению, газификации. В связи с модернизацией  оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории сельского поселения «Сторожевск».

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

7. Механизм реализации Программы.

Администрация сельского поселения «Сторожевск» в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения «Сторожевск» с привлечением средств бюджета Республики Коми, районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет ________тыс. рублей.

Финансирование программы предусматривает финансирование из бюджета Республики Коми и районного бюджета в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования и средств внебюджетных источников.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств Республики Коми и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законном Республики Коми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2016– 2030 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

9. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

10. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Эффективность реализации программы и использования, выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

-  прозрачности прохождения средств бюджета;

- привлечения средств республиканского, районного и местного бюджетов;

- привлечения средств внебюджетных источников;

- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электро-, водо-, газоснабжением);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.